**Уведомление от 27.05.2025**

**По проекту «РП "Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской области РК"»**

**получены замечания к документу \_ТОМ 6 24.019-ЭС.pdf в разделе «Электротехническая часть» от Ермончик И.В.**

[**Замечания 1**](https://epsd.kz/Modules/Requests/DocumentRemarks/Index/15544016?type=psd#collapse1997001)

**Тип замечания:** Несоответствия нормативным требованиям

**Описание:** Электротехническое оборудование для реконструкции подстанции 35/6 «Насосная» указанное в спецификациях оборудования и принятая по прайс листам привести в соответствие. Указать стоимость каждой позиции материала и оборудования указанного в спецификациях. (Прайс-лист №5)